## Arkusz1
................................................................... |  |  |  |  | Załącznik nr 1
................................................................... |  |  |  |  | znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/19/24
...................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
NIP: ...................................................
REGON: ............................................
NR KRS*: .......................... CEDiG*: ........................... * - wypełnić jeśli dotyczy
Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu: Imię i nazwisko: ………..……….. Tel. …………….……….. Email: …...………………. |  | Formularz "Oferta"
Do: ……………………………………………
……………………………………………
.................................................................................
……….……………………………………
Nazwa i adres Zamawiającego
Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na „Sukcesywna dostawa materiałów sieciowych”, znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/19/24, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z warunkami SWZ na następujących zasadach:
1. Przedmiot zamówienia określony poniżej w tabeli, dostarczymy za cenę:
Lp | Zamawiane materiały |  | Zaoferowane materiały: nazwa, typ, dane charakterystyczne, producent | Jednostka miary | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto (kolumna 5x6) [PLN] | Cena (wartość netto + podatek VAT) [PLN]
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Rura PCV SN 8 SDR34 z kielichem lita | DN 160 mm, L=3 m |  | m | 78
2 | Rura PCV SN 8 SDR34 z kielichem lita | DN 200 mm, L=3 m |  | m | 15
3 | Rura PCV SN 8 SDR34 z kielichem lita | DN 250 mm, L=3 m |  | m | 3
4 | Rura PCV SN 8 SDR34 z kielichem lita | DN 300 mm, L=3 m |  | m | 3
5 | Kolano PCV liteSN 8 SDR34 | DN 160 mm, 45° |  | szt | 1
6 | Kolano PCV liteSN 8 SDR35 | DN 160 mm, 30° |  | szt | 1
7 | Skrzynka żeliwna | hydrantowa owalna H - 310 mm |  | szt. | 6
8 | Skrzynka żeliwna | uliczna wodociagowa, korpus i pokrywa z żeliwa, H-150 mm |  | szt. | 2
9 | Skrzynka żeliwna | uliczna wodociagowa, korpus i pokrywa z żeliwa, H-270 mm |  | szt. | 78
10 | Pierścień dystansowy z tworzywa sztucznego do włazów DN600 mm | h = 100 mm |  | szt. | 10
11 | Pierścień dystansowy z tworzywa sztucznego do włazów DN600 mm | h = 50 mm |  | szt. | 3
12 | Wpust żeliwny kwadratowy | A15 do rury teleskopowej PCV315 mm, łączony z rurą na śruby (sam wpust bez rury ) |  | kpl. | 2
13 | Teleskopowy adapter do włazów z kołnierzem + uszczelka | DN 770 |  | szt | 1
14 | Rura trzonowa karbowana z PP | DN 315 |  | mb | 9
15 | Rura trzonowa karbowana z PP | DN 425 |  | mb | 3
16 | Rura trzonowa karbowana z PP | DN 600 |  | mb | 3
17 | Właz żeliwny z teleskopem i uszczelką | Dn 315, klasy B125 |  | szt. | 3
18 | Właz żeliwny z teleskopem i uszczelką | Dn 315, klasy C250 |  | szt. | 2
19 | Właz żeliwny z teleskopem i uszczelką | Dn 315, klasy D400 |  | szt. | 6
20 | Właz żeliwny z teleskopem i uszczelką | Dn 425, klasy B125 |  | szt. | 2
21 | Właz żeliwny z teleskopem i uszczelką | Dn 425, klasy C250 |  | szt. | 2
22 | Właz żeliwny z teleskopem i uszczelką | Dn 425, klasy D400 |  | szt. | 2
23 | Właz kanałowy żeliwny | Dn 600, klasy D400 h=150mm |  | szt. | 5
24 | Właz kanałowy żeliwny | Dn 600, klasy D400 h=100mm |  | szt. | 5
25 | Właz kanałowy żeliwny | Dn 600, klasy B125 h=40mm |  | szt. | 1
26 | Właz kanałowy żeliwny | Dn 600, klasy C250 h=70mm |  | szt. | 1
27 | Właz kanałowy żeliwny | typu lekkiego, Dn 600, z fabrycznym zabezpieczeniem przed otwarciem z otworami wentylacyjnymi |  | szt. | 1
28 | Właz kanałowy żeliwny | typu ciężkiego, Dn 600 z fabrycznym zabezpieczeniem przed otwarciem, z otworami wentylacyjnymi |  | szt. | 1
29 | Właz kanałowy żeliwny | typu ciężkiego, Dn 800 z fabrycznym zabezpieczeniem przed otwarciem, z otworami wentylacyjnymi |  | szt. | 1
30 | Właz kanałowy żeliwny | typu ciężkiego okrągły Dn 600 z fabrycznym zabezpieczeniem przed otwarciem bez otworów wentylacyjnych |  | szt. | 1
31 | Zasuwa burzowa żeliwna kołnierzowa | fig 111 Dn 150 mm PN6 |  | szt. | 1
32 | Obudowa teleskopowa do zasuwy żeliwnej | h=1,4-2,0m |  | szt. | 1
33 | Łącznik rurowo kołnierzowy żeliwny | PN=1,6 Mpa, Dn 150 |  | szt. | 1
34 | Łuk żeliwny kołnierzowy | Dn150 90o |  | szt. | 1
35 | Króciec żeliwny kołnierzowy z bosym końcem PN6 | Dn150, L=1000mm |  | szt. | 1
36 | Króciec żeliwny kołnierzowy z bosym końcem PN6 | Dn150, L=400mm |  | szt. | 1
37 | Rura żeliwna | kielichowa DN150 l=1000mm z uszczelkami |  | szt. | 2
38 | Rura żeliwna | kielichowa DN150 l=2000mm z uszczelkami |  | szt. | 2
39 | Manszeta gumowa krótka. Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur przewodowych | 100x200 |  | szt. | 4
40 | Manszeta gumowa krótka. Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur przewodowych | 125x200 |  | szt. | 4
41 | Manszeta gumowa krótka. Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur przewodowych | 125x250 |  | szt. | 4
42 | Manszeta gumowa krótka. Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur przewodowych | 150x250 |  | szt, | 4
43 | Manszeta gumowa krótka. Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur przewodowych | 150x300 |  | szt. | 4
44 | Manszeta gumowa krótka. Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur przewodowych | 200x300 |  | szt. | 4
45 | Manszeta gumowa krótka. Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur przewodowych | 200x400 |  | szt. | 4
46 | Manszeta gumowa krótka. Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur przewodowych | 240x400 |  | szt. | 4
47 | Manszeta gumowa krótka. Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur przewodowych | 300x400 |  | szt. | 4
48 | Manszeta gumowa krótka. Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur przewodowych | 300x500 |  | szt. | 4
49 | Manszeta gumowa krótka. Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur przewodowych | 400x500 |  | szt. | 4
50 | Manszeta gumowa krótka. Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur przewodowych | 400x600 |  | szt. | 4
51 | Manszeta gumowa długa. Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur przewodowych | 200x360 |  | szt. | 4
52 | Manszeta gumowa długa. Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur przewodowych | 300x540 |  | szt. | 4
53 | Manszeta gumowa długa. Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur przewodowych | 400x720 |  | szt. | 4
54 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 3000 [N] | h=24mm, DZ=110-125mm 6 el/obwód+zamek |  | obwodów | 4
55 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 3000 [N] | h=24mm, DZ=140mm 7 el/obwód+zamek |  | obwodów | 4
56 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 3000 [N] | h=24mm, DZ=160mm 8 el/obwód+zamek |  | obwodów | 4
57 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 3000 [N] | h=24mm, DZ=200mm 10 el/obwód+zamek |  | obwodów | 4
58 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 3000 [N] | h=24mm, DZ=225mm 11 el/obwód+zamek |  | obwodów | 4
59 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 3000 [N] | h=24mm, DZ=250 mm 13 el/obwód+zamek |  | obwodów | 4
60 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 3000 [N] | h=24mm, DZ=315 mm 15 el/obwód+zamek |  | obwodów | 4
61 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 3000 [N] | h=24mm, DZ=355 mm 17 el/obwód+zamek |  | obwodów | 4
62 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 3000 [N] | h=24mm, DZ=400 mm 19 el/obwód+zamek |  | obwodów | 4
63 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 7000 [N] | h=30mm, DZ=160mm 5 el/obwód+zamek |  | obwodów | 6
64 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 7000 [N] | h=30mm, DZ=200mm 6 el/obwód+zamek |  | obwodów | 6
65 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 7000 [N] | h=30mm, DZ=225mm 7 el/obwód+zamek |  | obwodów | 6
66 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 7000 [N] | h=30mm, DZ=250mm 8 el/obwód+zamek |  | obwodów | 6
67 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 7000 [N] | h=30mm, DZ=315mm 9 el/obwód+zamek |  | obwodów | 6
68 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 7000 [N] | h=30mm, DZ=355mm 11 el/obwód+zamek |  | obwodów | 6
69 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 7000 [N] | h=30mm, DZ=400mm 12 el/obwód+zamek |  | obwodów | 6
70 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 7000 [N] | h=50mm, DZ=160mm 5 el/obwód+zamek |  | obwodów | 6
71 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 7000 [N] | h=50mm, DZ=200mm 6 el/obwód+zamek |  | obwodów | 6
72 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 7000 [N] | h=50mm, DZ=225mm 7 el/obwód+zamek |  | obwodów | 6
73 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 7000 [N] | h=50mm, DZ=250mm 8 el/obwód+zamek |  | obwodów | 6
74 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 7000 [N] | h=50mm, DZ=315mm 9 el/obwód+zamek |  | obwodów | 6
75 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 7000 [N] | h=50mm, DZ=355mm 11 el/obwód+zamek |  | obwodów | 6
76 | Płozy dystansowe, obciążenie statyczne do 7000 [N] | h=50mm, DZ=400mm 12 el/obwód+zamek |  | obwodów | 6
77 | Taśma ostrzegawcza | ostrzegawcza, biało-czerwona bez nadruku, szer. 10 cm, rolki 100 mb, gr.0,08 mm |  | mb | 2400
78 | Taśma ostrzegawcza | dla sieci ciepłowniczej - fioletowa (PCV), z nadrukiem "MPEC - Rzeszów, Tel. 993" (w kolorze czarnym o wysokości liter min. 6,6 cm) - szer. 20 cm, rolki 100mb, gr. 0,08 mm |  | mb | 5800
79 | Uszczelnienie gazo i wodoszczelne umożliwiające przemieszczenie rury względem przegrody budowlanej | DN 100 (108-116) |  | kpl. | 2
80 | Uszczelnienie gazo i wodoszczelne umożliwiające przemieszczenie rury względem przegrody budowlanej | DN 125 (125-140) |  | kpl. | 40
81 | Uszczelnienie gazo i wodoszczelne umożliwiające przemieszczenie rury względem przegrody budowlanej | DN 150 (158-172) |  | kpl. | 16
82 | Uszczelnienie gazo i wodoszczelne umożliwiające przemieszczenie rury względem przegrody budowlanej | DN 200 (200-225) |  | kpl. | 8
83 | Uszczelnienie gazo i wodoszczelne umożliwiające przemieszczenie rury względem przegrody budowlanej | DN 250 (250-280) |  | kpl. | 2
84 | Uszczelnienie gazo i wodoszczelne umożliwiające przemieszczenie rury względem przegrody budowlanej zwalcowane do studni Ø1000 | DN 125 (125-140) |  | kpl. | 2
85 | Uszczelnienie gazo i wodoszczelne umożliwiające przemieszczenie rury względem przegrody budowlanej zwalcowane do studni Ø1000 | DN 150 (158-172) |  | kpl. | 2
86 | Uszczelnienie gazo i wodoszczelne umożliwiające przemieszczenie rury względem przegrody budowlanej zwalcowane do studni Ø1000 | DN 200 (200-225) |  | kpl. | 2
87 | Uszczelnienie gazo i wodoszczelne umożliwiające przemieszczenie rury względem przegrody budowlanej zwalcowane do studni Ø1200 | DN 125 (125-140) |  | kpl. | 2
88 | Uszczelnienie gazo i wodoszczelne umożliwiające przemieszczenie rury względem przegrody budowlanej zwalcowane do studni Ø1200 | DN 150 (158-172) |  | kpl. | 2
89 | Uszczelnienie gazo i wodoszczelne umożliwiające przemieszczenie rury względem przegrody budowlanej zwalcowane do studni Ø1200 | DN 200 (200-225) |  | kpl. | 2
90 | Uszczelnienie gazo i wodoszczelne umożliwiające przemieszczenie rury względem przegrody budowlanej zwalcowane do studni Ø1500 | DN 125 (125-140) |  | kpl. | 2
91 | Uszczelnienie gazo i wodoszczelne umożliwiające przemieszczenie rury względem przegrody budowlanej zwalcowane do studni Ø1500 | DN 150 (158-172) |  | kpl. | 2
92 | Uszczelnienie gazo i wodoszczelne umożliwiające przemieszczenie rury względem przegrody budowlanej zwalcowane do studni Ø1500 | DN 200 (200-225) |  | kpl. | 2
Ogółem [w PLN]
W tym obowiazujący ……..% podatek VAT na kwotę………….…...……………..…………. zł
Uwaga: Wszystkie wartości muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca winnien wypełnić kolumny nr 3, 6, 7 i 8.
2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia dostarczymy do magazynu Zamawiającego: sukcesywnie od daty zawarcia umowy przez okres 6 miesięcy lub do wyczerpania kwoty brutto wynikającej z umowy. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie na pisemne zgłoszenie drogą elektroniczną na kwotę min. 500,00 zł. Każda poszczególna dostawa musi być zrealizowana do 2 tygodni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej.
3. Na oferowane materiały udzielam(y) gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od daty ich protokolarnego odbioru.
4. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności określone w Rozdziale XV SWZ.
5. Oświadczam(y), że uważam(y) się związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oświadczam(y), że oferowane materiały spełniają wszystkie wymagania określone w SWZ wraz z Załącznikami.
8. Oświadczam(y), że posiadam(y) deklarację zgodności lub kopię deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy – wg Rozdziału XV SWZ i zobowiązuję(emy) się w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach oraz zawartych w SWZ wraz z Załącznikami, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczam(y), że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
11. Oświadczam, że jestem / nie jestem (* niepotrzebne skreślić) zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
12. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497 z późn. zm.).
Integralną część oferty stanowią:
......................................................
......................................................
…………………………………..
......................................., dnia.......................... ....................................................
Miejscowość podpis(y) Wykonawcy
Note on B32: Marcin Łabaj: Do odwodnienia komów w chodnikach