## Oferta
Załącznik nr 1
…………...……………………………… |  |  |  | Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/75/23
...................................................................
...................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
NIP: ...................................................
REGON: ............................................
NR KRS*: ..........................................
CEDiG*: ............................................
* - wypełnić jeśli dotyczy
Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu: Imię i nazwisko: …………………………..……….. Tel. …………….……….. E-mail: …...………………. |  | Formularz "Oferta"
Do: ……………………………………………
……………………………………………
……….……………………………………
Nazwa i adres Zamawiającego
Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa pomp pod potrzeby węzłów cieplnych”., znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/75/23, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z warunkami SWZ, na następujących zasadach:
1. Przedmiot zamówienia określony poniżej w tabeli, dostarczymy za cenę:
Lp. | Zamawiane urządzenie | Zaoferowane urządzenie (nazwa, typ, dane, producent) | Ilość [szt] | Obiekt | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) kol. 4 x kol. 6 | Wartość brutto (PLN) kol. 7 + Podatek VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Pompa obiegowa c.o. Hp= 6,0 msw Gp= 4,73m3/h DN 32 mm |  | 1 | Targowa 2
2 | Pompa obiegowa c.o. Hp= 6,0 msw Gp= 4,15m3/h DN 32 mm |  | 1 | Chodkiewicza 7
3 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Hp= 6 msw Gp= 0,4 m3/h DN 25 mm |  | 1 | Targowa 2
4 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Hp= 4 msw Gp= 0,4 m3/h DN 25 mm |  | 1 | Chodkiewicza 7
ŁĄCZNIE [PLN]
W tym obowiazujący ……..% podatek VAT na kwotę………….…...……………..…………. zł
Uwaga: Wszystkie wartości muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca winien wypełnić wszystkie puste kolumny.
* Należy uwzględnić do każdej pompy obiegowej i cyrkulacyjnej przeciwkołnierze przyłączeniowe (przyłącza kołnierzowe) lub przyłącza gwintowane (półśrubunki przyłączeniowe) w zależności od jej typu. W przypadku pomp cyrkulacyjnych przyłącza winna być wykonane z mosiądzu, brązu lub stali nierdzewnej w gat. 304, 316 lub 321. Każda pompa powinna być wyposażona w okładzinę termoizolacyjną korpusu pompy. UWAGA: Obszar stosowalności oferowanych pomp powinien uwzględniać 20% rezerwę w odniesieniu do punktu pracy (współrzędne wysokości podnoszenia i wydajności). Pompy muszą posiadać: - możliwość zmiany parametrów pracy przyciskami na przedniej obudowie pompy; - współczynnik sprawności energetycznej EEI ≤ 0,23. Każda pompa musi być wyposażona w moduł lub inne urządzenie umożliwiające zmianę parametrów pompy za pomocą pilota lub innego urządzenia bezprzewodowego, przy czym zmiana parametrów musi następować bez ingerencji fizycznej i mechanicznej w pompę.
2. Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
3. Na oferowane urządzenia udzielam(y) gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od daty ich protokolarnego odbioru.
4. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności określone w Rozdziale XV SWZ.
5. Oświadczam(y), że uważam(y) się związani ofertą przez okres 60 dni.
6. Oświadczam(y), że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone w SWZ wraz z Załącznikami.
7. Oświadczam(y), że cena zawiera wszystkie koszty dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego i jest niezmienna, aż do chwili zrealizowania dostawy.
8. Oświadczam(y), że urządzenia będące przedmiotem oferty będą fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zawiającego.
9. Oświadczam(y), że akceptuję(my) bez zastrzeżeń Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy, wg Rozdziału XV SWZ, w tym warunki płatności tam określone i zobowiązuję(my) się w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach oraz zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
11. Oświadczam, że jestem / nie jestem (* niepotrzebne skreślić) zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
13. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129).
.......................................,dnia.......................... …………………………….. (miejscowość) (podpis Wykonawcy)